## Slide 1: Podstawy elektrotechniki Ćwiczenia 6
Rachunek zespolony
Pojęcie impedancji
Obwody liniowe przy wymuszeniu sinusoidalnym
Dwójniki szeregowe i równoległe RLC
Wykresy prądów i napięć

## Slide 2: Liczba zespolona
Postać algebraiczna
Postać wykładnicza

## Slide 3: Działania na liczbach zespolonych
Liczba sprężona do zespolonej
Działania

## Slide 4: Działania na liczbach zespolonych
Działania

## Slide 5: Impedancja
Z – Impedancja
Y – Admitancja
R – Rezystancja
X – Reaktancja
XC – Reaktancja pojemnościowa -
XL – Reaktancja indukcyjnościowa -

## Slide 6: Wartość chwilowa a zespolona
30o
-60o

## Slide 7: Dwójnik szeregowy RLC
W układzie dwójnika szeregowego RLC zasilanego z generatora o napięciu wyznaczyć:
wartość zespoloną, skuteczna i chwilową prądu
spadki napięć na poszczególnych elementach obwodu
narysować na wspólnym wykresie
przebiegi e(t) i i(t)
narysować wykres fazowrowy
dla analizowanego obwodu
Dane:
R=50Ω, L=150mH, C=10μF

## Slide 8: Dwójnik szeregowy RLC
R=50Ω, L=150mH, C=10μF

## Slide 9: Dwójnik szeregowy RLC

## Slide 10: Dwójnik szeregowy RLC
Chart: Przebiegi wartości chwilowych napięcia i prądu
e, V
i, A
t, s

## Slide 11: Dwójnik równoległy RLC
W układzie dwójnika szeregowego RLC zasilanego z generatora o napięciu wyznaczyć:
wartość zespoloną, skuteczna i chwilową prądu głównego
wartości skuteczne i zespolone prądów w gałęziach obwodu
spadki napięć na poszczególnych elementach obwodu
narysować na wspólnym wykresie
przebiegi e(t) i i(t)
narysować wykres fazowrowy
dla analizowanego obwodu
Dane:
R1=50Ω, R2=200Ω, L=100mH, C=5μF

## Slide 12: Dwójnik równoległy RLC

## Slide 13: Dwójnik równoległy RLC

## Slide 14: Dwójnik równoległy RLC
Chart: Przebiegi wartości chwilowych napięcia i prądu
e, V
i, A
t, s

## Slide 15: Moce w obwodzie prądu przemiennego
Moc pozorna
Moc czynna
Moc bierna
Moc czynna chwilowa

## Slide 16: Zadanie 1
Dla danego obwodu należy:
Obliczyć rozpływ prądów
Wyznaczyć spadki napięć
Wyznaczyć wartości e(t) i i(t)
Obliczyć wartości mocy S, S, P, Q, p(t)
Narysować na wspólnym wykresie e(t), i(t) i p(t)
Narysować wykres wskazowy prądów i napięć.
Dane:

## Slide 17: Zadanie 2
Układ pokazany na rysunku zasilany jest z źródła o napięciu
Dla wyznaczonej częstotliwości obliczyć rozpływ prądów w obwodzie, moce S,S,P i Q pobierane przez układ oraz wskazanie mierników.
Wyznaczyć wartości chwilowe prądu głównego i(t) i mocy chwilowej p(t) pobieranej przez układ. Narysować przebiegi e(t), i(t) i p(t) na wspólnym wykresie.
Narysować wykres wskazowy
Dane:
  R=200Ω
  L=500mH
  C=8μF

## Slide 18: Indukcyjność wzajemna
M – miara sprzężenia magnetycznego pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi wytwarzającymi wzajemnie przenikające się pola magnetyczne.
k – współczynnik sprzężenia magnetycznego - jego wartość zależy od ich wzajemnego położenia w przestrzeni.
Współczynnik ten zmienia się w zakresie 0 ÷ 1.
  k = 1 oznacza sprzężenie idealne,
  k = 0 oznacza brak sprzężenia magnetycznego.
  Sprzężenie zgodne lub przeciwne.

## Slide 19: Sprzężenie w układach szeregowych
Sprzężenie dodatnie
Sprzężenie ujemne

## Slide 20: Sprzężenie w układach równoległych
Sprzężenie zgodne względem węzła
Sprzężenie przeciwne względem węzła

## Slide 21: Zadanie 3
Dla układu pokazanego na rysunku obliczyć wartości prądów i spadków napięć.
Narysować wykres wskazowy prądów i napięć
Wyznaczyć wskazania mierników
Wyznaczyć moce S,S,P i Q pobierane przez układ
Wyznaczyć wartości chwilowe prądu głównego i(t) i mocy chwilowej p(t) pobieranej przez układ.
Na wspólnym wykresie narysować przebiegi e(t), i(t) i p(t)
Dane:
e(t)=282.84sin(1000t+45o)V
R1=75Ω, R2=100Ω
L1=75mH, L2=100mH, k=0.6
C=10mF